                                   西安星宝测控技术有限公司


[image: image2.emf][image: image3.emf] XB-PTC167系列                             ---CAN总线压力变送器
[image: image4.emf] 


· ±0.5, ±0.25%F.S精度
· 可做成OEM

· 多种压力量程

· 螺纹安装式

· CAN总线输出

产品说明

 

   

技术参数                                                  [image: image1.emf] 

1  

2  

3  


	常  规
	数    值
	备  注

	压力量程
	0~2MPa……60MPa
	1MPa=10bar

1bar≈14.5PSI

1个大气压=98kPa

	过载压力
	1.5倍额定压力 (1.5X)
	

	破坏压力
	3倍额定压力 (3X)
	

	精    度
	0.25%F.S
	

	工作电流
	<70mA
	

	补偿温度
	-25℃～85℃
	

	工作温度
	-40℃ ~85℃
	

	防护等级
	IP65
	

	通信距离
	最远可达10km
	

	电    源
	10 ~ 30VDC
	

	通信速率
	最大可达1Mbps
	(可配置)

	电器连接
	赫斯曼
	

	压力接口
	M20×1.5、G1/4、G1/2、R1/2、NPT1/2
	

	压力形式
	表压G，密封表压S
	

	规范支持
	支持 CAN2.0A和CAN2.0B规范
	

	协议支持
	支持CANopen协议
	


     








                                   �























�    





    XB-PTC167压力变送器具有高可靠性、高稳定性、高精度的特点。广泛用于气体、液体压力检测，如水、油、液体和气体。


    XB-PTC607内嵌了CAN现场总线控制器与收发器，可实现基于CANBUS的双向通信。CAN总线是一种多主网络协议，网络上任一节点均可在任一时刻主动向网络上其他节点发送报文，通过对报文的优先级进行仲裁，最大程度的减少了报文的传输延时，并且避免了冲突。CAN的直接通信距离最远可达10km，而通信速率最高可达1Mbps。








   


赫斯曼接头：


1——VIN+


2——VIN-


3——CANH


�——CANL










