                                西安星宝测控技术有限公司


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


 XB-PTC150系列                                   ---差压变送器

· ±0.25、±0.5%F.S精度
· 可做成OEM

· 扩散硅充油芯体

· 多种压力量程和信号输出

· 可带现场显示和节点输出

· 多种内外螺纹连接方式

· 无极性二线制电流输出

· 交、直流二用电压输出

· 本安、隔爆、CE认证

· 抗强电磁干忧、防雷击

外形结构示意图

 
[image: image1.wmf]40

60

G1/4

40

60

G1/4

40

84

12

G1/4

40

110

电气连接示意图                          


[image: image2.wmf]二线制

4~20mA

10~30V

+

红

蓝/绿�

大地

黄

屏蔽

负载

三线制

0/4~20mA

10~30V

+

红

蓝/绿�

大地

黄

屏蔽

黑

三线制

0~5/10V

8/11~30V

+

红

蓝/绿�

大地

黄

屏蔽

黑

四线制

V&I

红

绿

大地

黄

屏蔽

黑

+

信

号

8/11~30V

+

蓝

电器连接方式

二线制

三线制

四线制

电缆

赫氏曼

航插

电源

电源

电源

+

红

1

1

输出

输出

输出

+

蓝

2

2

电源地

电源

-

黑

3

3

输出

-

绿

屏蔽

屏蔽

屏蔽

黄线

4

***二线制或者三线制接线时蓝绿线可互相替代。�


技术参数

	常规
	数    值
	备  注

	压力量程
	0~±5kPa……±5000kPa 
	

	过载压力
	1.5倍额定压力
	

	管路静压
	3、5、10倍额定压力，20MPa
	

	精    度
	±0.25%F.S，   ±0.5%F.S
	

	稳 定 性
	典型值0.1%F.S,      最大值：0.2%F.S
	

	使用温度
	－40℃~85℃
	

	补偿温度
	－10℃~70℃
	

	介质兼容性
	与1Cr18Ni9Ti和316L相兼容的所有腐蚀性介质
	

	电器性能
	二线制
	三线制
	可接受四线制差压变送器订单,具体技术参数由用户和和公司技术部门协商确定。

	输出信号
	4~20mA
	0/1~5V
	0~10V
	

	供电电源
	10~30Vdc
	8~36Vdc/ac
	11~30Vdc/ac
	

	负载电阻
	(U-10)/0.02(Ω)
	＞100kΩ
	

	绝    缘
	＞100M Ω@50V
	

	电气强度
	500V@60 second
	

	振动/冲击
	10g/5~2000Hz, axes X/Y/Z20g sine 11ms
	

	密封等级
	防水出线,防护等级IP68; DIN43650,外壳防护IP65 
	

	响应时间
	10ms
	

	压力耐用
	2×106压力周期@25℃
	

	电磁兼容性
	电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2
	

	防雷击
	空气传导耐压8000V，外壳、电缆传导耐压4000V
	也可根据用户要求订制


    

















�


�








电气连接方式�
�
接线定义�
电缆颜色�
�
RS485+�
黄�
�
RS485-�
蓝�
�
电源正�
红�
�
电源负�
黑�
�



















































































_1234567890.dwg

_1234567891.dwg

