                              西安星宝测控技术有限公司


[image: image2.jpg]


 XB-PTC140M                               ---分体式液位变送器

· ±0.25、±0.5%F.S

· 可做成OEM

· 分体式结构

· 传感器直径仅为Ø24

· 扩散硅充油芯体

· 多种压力量程和信号输出

· 无极性二线制电流输出

· 可进行零位、满度牵移

· 本安、隔爆、CE认证

产品说明

                             


[image: image1.wmf]68

M27¡Á1.5

24

后盖内接线端子定义

:

电流型

电压型

24Vdc

24V(+)

4~20mA

Vout

24V(-)

屏蔽

屏蔽

+

符

 

号

二线制

4~20mA

10~30V

+

红

蓝/绿�

大地

黄

屏蔽

负载

三线制

0~5/10V

6/11~30V

+

红

蓝/绿�

大地

黄

屏蔽

黑

+

信

号


技术参数

	常规
	数    值
	备  注

	压力量程
	在0~1……200mH2O之间的一切压力范围
	1mH2O≈9.81kPa

	过载压力
	1.5倍额定压力
	

	破坏压力
	3倍额定压力
	

	精    度
	±0.25%F.S，±0.5%F.S
	

	稳 定 性
	典型值0.1%F.S,          最大值：0.2%F.S
	

	使用温度
	－40℃~85℃  (可定制 －40℃~125℃ )
	

	补偿温度
	－10℃~70℃  (可定制全温区补偿产品)
	

	介质兼容性
	与1Cr18Ni9Ti和316L相兼容的所有腐蚀性介质
	

	电器性能
	二线制
	三线制
	

	输出信号
	4~20mA
	0/1~5Vdc
	0~10Vdc
	

	供电电源
	10~30Vdc
	6~24Vdc/ac
	11~30Vdc/ac
	Vdc/ac意为交直流两用

	负载电阻
	(U-10)/0.02(Ω)
	＞100kΩ
	

	绝    缘
	＞100M Ω@50V
	

	电器强度
	500V@60 second
	

	振动/冲击
	10g/5~2000Hz, axes X/Y/Z20g sine 11ms
	

	电器连接
	防水固线套+两级矩型圈+密封圈+密封胶+灌胶等五级密封，防护IP68
	

	压力接口
	投入式，变送盒井口连接尺寸M27×1.5
	

	响应时间
	10ms
	

	压力形式
	表压G，
	

	认证项目
	本安防爆型、隔离防爆型、欧盟电器安全标准CE
	

	电磁兼容性
	电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2
	








�





     





XB-PTC140M系列液位变送器是一款高可靠、高稳定性、高精度、小体积、分体式液位变送器。广泛用于小直径管道内和储液罐液内液位高度的检测。如水、油、轻度腐蚀性液体。


该产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构，充油压力芯体选用国际著名品牌，专用放大和V/I变送器转换电路，能方便的对其零点和满程进行校准，并且可以对零位和量程进行外部程控调节。


可根据不同使用现场配置耐磨、耐油、抗酸碱、高强度的专用透气电缆。


通过本安认证，防爆认证和CE认证。


二线制环流输出引线无极性；三线制电压输出型为交直流两用。






































































_1234567890.dwg

