             西安星宝测控技术有限公司         


[image: image1.jpg]


XB-PTC120                                矿井液压支架专用压力变送器
· [image: image2.jpg]


[image: image3.wmf]±0.25、±0.5%F.S
· 扩散硅芯体

· 微功耗电路

· 多种压力量程和信号输出

· 多种连接器和压力接口

· 无极性二线制电流输出

· 交、直流二用电压输出

· 本安、隔爆、CE认证

产品说明

[image: image4.wmf]
技术参数

	常规
	数    值
	备  注

	压力量程
	在0……60MPa之间的一切压力范围
	1MPa≈145PSI

	过载压力
	2倍额定压力
	

	破坏压力
	4倍额定压力
	

	精    度
	±0.25%F.S，±0.5%F.S
	

	稳 定 性
	典型值0.25%F.S,          最大值：0.5%F.S
	

	使用温度
	－40℃~85℃
	

	补偿温度
	－10℃~70℃
	

	介质兼容性
	与1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蚀性介质
	

	电器性能
	三线制
	

	输出信号
	0~5V
	0~10V
	

	供电电源
	10~30VDC/AC
	12~30VDC/AC
	Vdc/ac意为交直流两用

	负载电阻
	＞100kΩ
	

	绝    缘
	＞100M Ω@500V
	

	电器连接
	直接出线
	

	压力接口
	KJ10，G1/2，NPT1/2
	

	响应时间
	10ms
	

	压力形式
	表压G，密封表压S
	

	认证项目
	本质安全型E、隔爆型D、欧盟电器安全标准CE
	

	电磁兼容性
	电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2
	



�


�





应 用


☆矿井液压柱


☆冷冻机


☆液压控制


☆石油化工


☆压力仪表


☆自动检测系统


☆能源及水处理


☆油井实时管理





XB-PTC120系列压力变送器是一款专门针对矿井坑道液压支架检测而设计的，它稳性好，可靠性高，精度高，结构巧妙，便于快速拆装。


该产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构，压力芯体选用国际著名品牌，专用隔爆型电路设计，能方便的对其零点和满程进行校准，通过本安认证，防爆认证和CE认证。


工作电源为8VDC/AC(交直流两用)。


该系统每三个组成一组构成一个测试从站，从站将测试的三个压力信号转换成数字信号传输到总站。





电性参数�
�
工作电压�
8~12VDC/AC�
�
信号输出�
0~5VDC/1~5VDC�
�
接线方式�
红—8V，蓝—输出


黑—公共端，


黄—大地�
�





















� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���










_1234567890.dwg

_1234567891.dwg

