                                  西安星宝测控技术有限公司


[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


 XB-PTC162系列                               ---数字型压力变送器
[image: image3.emf] 


· ±0.5%F.S精度
· [image: image4.emf] 

1  

2  

3  

可做成OEM

· 扩散硅充油/陶瓷压阻芯体

· 多种压力量程

· 螺纹安装式

· RS485数字输出

产品说明

[image: image5.emf] 

[image: image6.png]5 sut oCAD Eechanica

Ak @0 N0 HAO #HO BT B EEO IER0 SO0 #Ho

A LR 2 -[8[¥] - & x
DORE 2R DO 2s# - XX BRERIYA @)L swow  v| 4 FBRT v &5
hteC £ Vi w || <000 vmmzn v € a|[mnie v ToLayer

7|4 H

7% “

PV e

ole b

=1E 5

ek )

@0 |] )

Q| A

~| N

o+ N

2| o

a0 8 f

B0 027 b
s i il

il 2]

L ie ®

@3 o

2 Y

Ay < A

v = Z
M20X15 ! sl

LA S— Z

X =
[0 188 (et [ e @ @) W

G5 amave

EE

L1

>

1415.78, 28743, 0.00

E B

E [ [riFme [rigisss [ow [

188 iw@enE [r-Lock [B LW STRICT

Frarsilocs & b @) LG - |



                                                 



技术参数

	常规
	数    值
	备  注

	型号
	XB-PTC162
	XB-PTC162A
	
	1MPa≈145PSI


	压力范围
	0～2MPa……60MPa
	

	过载压力
	1.5倍额定压力 (1.5X)
	

	破坏压力
	3倍额定压力 (3X)
	

	电   源
	10～30VDC
	3.6VDC电池
	

	电气接口
	RS485
	

	静态工作电流
	<15mA
	<1mA
	

	综合精度
	0.5%
	
	

	输出信号
	RS485
	

	压力形式
	表压G，绝压A
	

	工作温度
	-10℃～60℃
	

	压力接口
	M20×1.5、G1/4、G1/2、NPT1/2(可定制)
	


 








�


�


LOGO去掉





XB-PTC162系列压力变送器具有高可靠性、高稳定性、数字输出的特点。广泛用于气体、液体压力检测，如水、油、轻度腐蚀性液体和气体。该系列产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构，RS485输出。


CS-PT602A为3.6Vdc电池供电，低功耗产品。


CS-PT602C为3.6Vdc电池供电，低功耗、低精度产品。








斯曼接头：


1——电源


2——电源地


3——RS485+


   �——RS485-





�





直接引线方式电器连接�
�
接线定义�
电缆颜色�
�
RS485+�
黄�
�
RS485-�
蓝�
�
电源�
红�
�
电源地�
黑�
�






规模化生产


低功耗供电


RS485组网













