                              西安星宝测控技术有限公司


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


 XB-PTC230                                ---压阻式通用型压力变送器
[image: image5.jpg]



· ±0.25、±0.5%F.S

· 零位和满程可微调
· 接受单件、非标订货

· 可以配置现场显示器

· 可进行全温区数字补偿

· 多种压力量程和信号输出

· 多种电气连接和压力接口

· 无极性二线制电流输出

· 本安防爆、CE认证

​​

产品说明



[image: image1.wmf]二线制

4~20mA

10~30V

+

红

蓝/绿�

大地

黄

屏蔽

负载

三线制

0/4~20mA

10~30V

+

红

蓝/绿�

大地

黄

屏蔽

黑

三线制

0~5/10V

6/11~30V

+

红

蓝/绿�

大地

黄

屏蔽

黑

四线制

V&I

红

绿

大地

黄

屏蔽

黑

+

信

号

11~30V

+

蓝


[image: image2.jpg]



技术参数

	常规
	数    值
	备  注

	压力量程
	−0.1MPa……−0.01MPa~0~0.01MPa……100.0MPa
	1MPa≈145PSI

	过载压力
	1.5倍额定压力
	M=MPa

B=bar

K=kPa

P=PSI

	破坏压力
	3倍额定压力
	

	精    度
	±0.25%F.S，±0.5%F.S
	

	稳 定 性
	典型值0.25%F.S,      最大值：0.4%F.S
	

	使用温度
	－40℃~85℃  (可订制－40℃~125℃)
	

	补偿温度
	－10℃~70℃  (可订制全温区补偿产品)
	

	兼容介质
	与1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蚀性介质
	

	电器性能
	二线
	三线
	四线
	

	输出信号
	4~20mA
	0~20mA
	0~5V
	0.5~4.5V
	0~20mA
	

	
	
	0~10Vdc
	1~5V
	0.5~3V
	0~5/10Vdc
	

	供电电源
	10~30Vdc
	11~30Vdc
	8~24Vdc
	5V Ratio
	8/11~30Vdc
	

	负载电阻
	(U-10)/0.02(Ω)
	电流型：(U-12)/0.02(Ω)；电压型：＞20K Ω
	

	绝   缘
	＞100M Ω@50V
	

	电器强度
	500V@60 second
	

	电器连接
	DIN43650，防护IP65；航空插头GX16-7，防护IP45；

固线套出线，外壳防护IP68；
	

	
	
	

	压力接口
	M20×1.5，G1/2，G1/4，G1，NPT1/2，NPT1/4，R1/4，特制(Ht)
	

	响应时间
	10ms
	

	认证项目
	本安防爆型E、隔离防爆型D、欧盟电器安全标准CE
	

	电磁兼容
	电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2
	


�





�


�





  





     应 用


☆加气机


☆冷冻机


☆液压控制


☆农机设备


☆压力仪表


☆自动检测系统


☆能源及水处理


☆油井实时管理





     


    应 用


☆加气机


☆冷冻机


☆液压控制


☆农机设备


☆压力仪表


☆自动检测系统


☆能源及水处理


☆油井实时管理








CS-PT230系列压力变送器是一款高精度、高可靠、高性价比、量程可变的工业用产品。广泛用于气体、液体压力检测，如水、油、轻度腐蚀性液体和气体。
















_1234567890.dwg

