             西安星宝测控技术有限公司


[image: image1.jpg]


XB-PTC140WH      [image: image2.jpg]


污水测量液位变送器
· [image: image3.jpg]


±0.25、±0.5% F.S
· 可做成OEM
· 特种结构满足不同用户
· 投入式测量使用灵活
· 扩散硅充油芯体
· 多种压力量程和信号输出

· 无极性二线制电流输出

· 交、直流二用电压输出

· 本安、隔爆、CE认证
产品说明
[image: image4.jpg]R ria o g

SR
ot ] e
B |24V |24V [24v+
i Tout | IVout | IVour-
B4 24V- | 24V
1mer ZE3 IVout-
e #H | Rl FREE | R
- B
ERA | 4-20mA, 0~20mA
3 =| & 3 | eEm O»}i\’ @ o»wv’
5 m - 05~45V, 1~5V
= 7






	输出形式

	电流型
	4~20mA，0~20mA

	电压型
	0~5V，0~10V

	
	0.5~4.5V，1~5V


技术参数

	常规
	数    值
	备  注

	压力量程
	在0~3……200mH2O之间的一切压力范围
	1mH2O≈9.81kPa

	过载压力
	1.5倍额定压力
	

	破坏压力
	3倍额定压力
	

	精    度
	±0.25%F.S，   ±0.5%F.S


	

	稳 定 性
	典型值0.25%F.S,          最大值：0.5%F.S
	

	使用温度
	－40℃~85℃
	

	补偿温度
	－10℃~70℃
	

	介质兼容性
	与1Cr18Ni9Ti和316L相兼容的所有腐蚀性介质
	

	电器性能
	二线制
	三线制
	

	输出信号
	4~20mA
	0~5V
	0~10V
	

	供电电源
	12~36VDC
	10~36VDC/AC
	12~36VDC/AC
	VDC/AC意为交直流两用

	负载电阻
	(U-10)/0.02(Ω)
	＞100kΩ
	

	绝    缘
	＞100M Ω@50V
	

	电器连接
	防水固线套+两级矩型圈+密封圈+密封胶+灌胶等五级密封，防护IP68
	

	压力接口
	多种投入式结构满足不同用途
	

	响应时间
	10ms
	

	压力形式
	表压
	

	认证项目
	隔爆认证，欧盟电器安全标准CE
	

	电磁兼容性
	电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2
	


电器连接�
�
�
二线制�
三线制�
四线制�
�
红线�
24V�
24V+�
24V+�
�
蓝线�
Iout�
I/Vout�
I/Vout+�
�
黑线�
�
24V-�
24V-�
�
白线�
�
�
I/Vout-�
�
黄线�
屏蔽�
屏蔽�
屏蔽�
�






应 用


☆深井水位测量


☆江河海水文监测


☆污水处理


☆混浊液位测量


☆储液罐液位高度


☆节水灌溉


☆循环液消耗监测


☆引水工程





XB-PTC400WH系列液位变送器是一款特殊结构和用途的产品，它精度高、体积小、稳定性好，配以耐磨、耐油、抗酸碱、高强度的导气电缆，使其满足各种特殊用途的液位测量现场。广泛用污水、河水、江水的处理、水渠、大江、大河、水库、湖泊、海岸线的水文监测。


通过本安认证，防爆认证和CE认证。


二线制环流输出引线无极性；三线制电压输出型为交直流两用。





�


� �





�











PAGE  

