[image: image1.jpg]


 XB-PT143系列                           ---小外径Ø19液位变送器

· ±0.5% F.S

· 扩散硅充油芯体

· 特种结构满足不同用户

· 投入式测量使用灵活

· 多种压力量程和信号输出

· 无极性二线制电流输出

· 可供防雷电产品

· 可供带加强筋的液位电缆

· 本安、隔爆、CE认证

产品说明



技术参数

	常规
	数    值
	备  注

	压力量程
	在0~1……500mH2O之间的一切压力范围
	1mH2O≈9.81kPa

	过载压力
	1.5倍额定压力
	

	破坏压力
	3倍额定压力
	

	精    度
	±0.5%F.S
	

	稳 定 性
	典型值0.1%F.S/year,   最大值：0.2%F.S/year
	

	使用温度
	－40℃~85℃  ( 可订制－40℃~125℃ )
	

	补偿温度
	－10℃~70℃  (可订制全温区补偿产品)
	

	介质兼容性
	与1Cr18Ni9Ti和316L相兼容的所有腐蚀性介质
	

	电器性能
	二线制
	三线制
	

	输出信号
	4~20mA
	0/1~5V
	0~10V
	

	供电电源
	10~30Vdc
	8~30Vdc/ac
	11~30Vdc/ac
	

	负载电阻
	(U-10)/0.02(Ω)
	＞100kΩ
	

	绝    缘
	＞100M Ω@50V
	

	电气强度
	500Vac@1 second
	

	电器连接
	防水固线套+两级矩型圈+密封圈+密封胶+灌胶等五级密封
	防护IP68

	压力接口
	投入式、G1/4，Ht___（特制）
	

	响应时间
	10ms
	

	认证项目
	本安防爆型、隔离防爆型、欧盟电器安全标准CE
	

	电磁兼容性
	电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2
	

	防雷击
	空气传导耐压8000V，外壳、电缆传导耐压4000V
	也可根据用户要求订制


�











    应 用


☆深井水位测量


☆江河海水文监测


☆污水处理


☆混浊液位测量


☆储液罐液位高度


☆节水灌溉


☆循环液消耗监测


☆引水工程

















XB-PT143小外径液位变送器是一款特殊结构和用途的产品，精度高、体积小、直径只有￠19mm稳定性好，配以耐磨、耐油、抗酸碱、高强度的导气电缆，使其满足各种特殊用途的液位测量现场。广泛用污水、河水、江水的处理，水渠、大江、大河、水库、湖泊、海岸、地质的水文监测。


通过本安认证，防爆认证和CE认证。


二线制环流输出引线无极性。


有测量各种流体的解决方案供用户选择。










